- Objekti tuleohtlikkuse üldiseloomustus

  - Rakvere Muusikakooli hoone on rajatud tulekindluselt püsiva ehitusena, mis tähendab, et hoone on ehitatud põhiliselt mittepõlevatest ehitusmaterjalidest.

  - Tuleohutuselt  võib  hooneid lugeda  2. tuleohu  klassi: tuleoht  ja tule  leviku võimalus on vähese tõenäosusega.

  - Töö koolis toimub ühes vahetuses kella  reeglina 12.00 – 19.00. Sel ajal viibib hoones maksimaalselt 170 õpilast ja 30 töötajat.

    - koolis viibivate laste arv on suur ning seetõttu on võimalik paanika tekkimine

    - võimalikud on elektriohutusnõuete eiramine ja vigased elektriseadmed

    - tuletööde nõuete eiramine

    - suitsetamisrežiimi nõuete eiramine

    - töötajate (samuti klientide, laste, õpilaste jne.) poolt elementaarsete tuleohutusnõuete ja käesoleva juhendi punktide rikkumine

  - Objekti tuleohutusjuhend on aluseks kõigi töötajate tuleohutusalasel juhendamisel.
Käesolev juhend on kohustuslikuks täitmiseks kõigile töötajatele!

- Territooriumi, teede, hoone ning  veevõtukohtade juurdesõiduteede korrashoiu iseärasused.

  - Kõik    juurdesõiduteed,   läbisõidukohad   ja   juurdepääsuteed   hoonele tuletõrje- ja  päästevahenditele ja  veevõtukohtadele  peavad  olema vabad ning aastaringselt kasutamiskõlblikus seisukorras.

  - Territoorium  peab  olema  puhas,  jäätmeid   ning   prahti  tuleb  hoida selleks määratud ja kohandatud kohtades või taras.

  - Teede  või  ligipääsude  sulgemisel  remondiks  või  muudel põhjustel, kui see takistab  tuletõrjeautode  sõitu, tuleb viivitamatult  rajada  läbipääs suletavasse lõiku  või  üles  seada  ümbersõiduvõimalust   näitavad  viidad.  Samuti   tuleb sulgemisest  ja ümbersõitudest  koheselt  teavitada  ka  kohalikku  tuletõrje- ja päästeasutust.

  - Territooriumil on prahi ja kulu põletamine keelatud.

  - Põlevmaterjale ja taarat on lubatud hoida hoonele mitte lähemal kui 4 m. Sama kaugele hoonest tuleb paigutada ka prügikonteinerid.

  - Territooriumil on keelatud:

    - püstitada hooneid ja rajatisi ilma kehtestatud korras kooskõlastatud projektita

    - valada põlevvedelikku ja oksüdeerijat maha või kanalisatsioonivõrku

    - tankida mootorsõidukit hoiukohas (parklas).

- Tuleohutuse tagamine töös, ainete ja materjalide hoidmise kord

  - Kõik töötajad on kohustatud:

    - järgima ettevõtte juhataja poolt kehtestatud tuleohutusrežiimi nõudeid

    - läbima tuleohutusalase väljaõppe

    - vältima tegevust, mis võib põhjustada tulekahju või plahvatuse

    - tulekahju avastamisel viivitamatult teatama sellest tuletõrje häirekeskusesse telefonil  112 ning teavitama juhtunust juhtkonda.

  - Tuleohutuse tagamisel objektil tuleb juhinduda alljärgnevatest punktidest:

    - Keelatud on tõkestada evakuatsiooniteid esemete, mööbli või muu sisustusega, jäigalt sulgeda evakuatsioonipääse ja kasutada nendel raskesti avatavaid sulgureid.

    - Plahvatus- ja tuleohtliku töö tegemisel tohib kasutada ainult korras töövahendeid ja aparaate ning täita nende kasutamise juhendeid.

    - Keelatud on paigutada põlevmaterjale ja – esemeid kütteseadmetele lähemale kui 0,5 m.

    - Elektriseadmeid tuleb kasutada vastavalt nende kasutuseeskirjadele.

    - Mitte kasutada ajutist elektrijuhtmestikku või defektiga elektriseadet, kaablit ja juhet.

    - Keelatud on kasutada mittestandardset elektrisoojendus- ja valgustusriista, keskkonnatingimustele mittevastavat elektriseadet, samuti jätta järelvalveta pidevaks tööks mitte ettenähtud elektriseadet.

    - Töötamise lõpus tuleb kõik elektriseadmed välja lülitada (välja arvatud tehnoloogianõuete või objektil kehtestatud korra järgi objektil ööpäevaringselt töötavad elektriseadmed).

    - Elektriseadmete liigutamisel tuleb viimased välja lülitada.

    - Juhtmed tuleb paigutada nii, et neid ei vigastataks.

    - Aeg-ajalt kontrollida elektriseadmeid ja nende enim liikuvaid osasid (juhtmed, pistikud jne.).

    - Vigade avastamisel tuleb seade vooluvõrgust välja lülitada ning anda remondiks spetsialistile

    - Keelatud on tõkestada juurdepääsu tuletõrje- ja päästevahenditele.

    - Peale tööpäeva lõppu tuleb kõikide töökohtade prügikastid tühjendada hoonest väljas asuvasse prügikonteinerisse.

    - Keelatud on ladustada evakuatsioonitrepikodade treppide alla kergesti süttivaid ja põlevmaterjale.

    - Enne massiürituste korraldamist peab objekti, kus toimub massiüritus, valdaja või ürituse tuleohutuse eest vastutav isik kontrollima üritusega seotud ruumi või muu paiga üldist tuleohutusseisundit, evakuatsioonitee ja pääsu kasutamisvalmidust, veenduma ettenähtud tuletõrje- ja päästevahendite olemasolus ja töökorras olekus.

    - Avastatud tuleohutusnõuete rikkumised tuleb kõrvaldada enne massiürituse algust.

    - Lasteürituse ajal peab alaliselt laste juures viibima õpetaja, kasvataja või muu täiskasvanu, keda on juhendatud tuleohutusnõuetes ja tegutsemiseks tulekahju korral.

    - Jõulukuusk tuleb ruumis asetada kindlale alusele ja paigutada nii, et see ei takistaks ruumist väljapääsu ning asetseks süttivatest materjalidest vähemalt 1 m kaugusel.

    - Jõulukuuse illumineerimiseks võib kasutada vaid elektriküünlaid. Nende paigaldamiseks on soovitav kasutada elektriku abi. Elektriküünlad peavad olema monteeritud kindlalt elektritehniliste nõuete kohaselt. Kui elektrivõrgust võetakse voolu ilma alaldustransformaatorita, võib kasutada ainult järjestikku ühendatud elektrilampe pingega kuni 12 volti. Seejuures peab elektrilampide toitmiseks kasutama ainult isoleeritud juhtmeid.

    - Jõulupidude ajal peab kuuse valgustus olema range järelvalve all. Illuminatsiooni korratuste puhul (juhtmete kuumenemine, lampide vilkumine, sädelemine) tuleb see viivitamatult välja lülitada.

    - Ehitises toimuva massiürituse ajal ei tohi:

      - vähendada vaatesaalis ridadevahelise läbikäigu laiust, paigutada läbikäiguteele lisa istet või ületada ehitise projektiga ettenähtud kohalviibijate arvu

      - teha hoones tuletöid

      - süüdata ruumis ilutulestikke, säraküünlaid ja kasutada paukpakette

      - kustutada ruumis täielikult tavaline elektrivalgustus

      - võtta üritusest osa vatist, paberist või muust kergestisüttivast materjalist valmistatud peokostüümiga

- Mootorsõidukite territooriumile lubamise, seal liikumise ja parkimise kord

  - Autode    parkimine  Rakvere  territooriumil  on  lubatud  vaid   selleks otstarbeks   ettenähtud  ja  tähistatud   kohtades  ning   vähemalt  4 m kaugusel 
hoonetest ja rajatistest.

  - Öiseks  ajaks   territooriumile   pargitavad   sõidukid   tuleb  parkida hoonetest vähemalt 7 m kaugusele.

  - Parkimisel ei   tohi   objekti territooriumi sõidukitega üle  koormata (töötajate, klientide erasõidukid jne.).

  - Maksimaalseks lubatud kiiruseks kooli territooriumil on 20 km/h.

  - Rangelt on keelatud autode parkimine sisse- ja väljasõidu teede ja väravate ette.

- Suitsetamisrežiim ja lahtise tule kasutamine objektil

  - Kõigil     töötajatel    tuleb    rangelt     kinni     pidada    objektil    kehtestatud suitsetamisrežiimi nõuetest.

  - Suitsetamine on lubatud ainult selleks ette nähtud ja tähistatud kohas.

  - Lahtise tule kasutamine, jäätmete ja prahi põletamine kogu territooriumil on KEELATUD!

- Tuletõrje-, tulekahjuside ja signalisatsioonivahendite korrashoiu tagamine

  - Rakvere Muusikakool on kaitstud tulekaitsetaseme järgi, mis  tähendab, et hoonetesse on  paigutatud esma- kustutusvahendid ,  mis  on ette  nähtud kasutamiseks ühe 
inimese poolt  tulekahju  algjärgus (6 kg  ABC tüüpi pulberkustutid) ning korrustele on paigaldatud tulekahju automaatne signalisatsioon.

  - Tulekustuteid  tuleb  hooldada  peale  iga  kasutamiskorda,  sõltumata   sellest, palju kustutusainet kulus ja siis, kui tootja või müüja kontrollimise  tulemused seda nõuavad.

  - Tulekustutite korrashoiu tagamisel tuleb lähtuda alljärgnevatest punktidest:

    - tulekustuti paigutuseks kasutatav konks või kinnitusklamber peab olema vastupidav, sobiv ja lihtne

    - tulekustuti põhi ei tohi asetseda põrandast kõrgemal kui 1,5 m

    - peale iga kasutamist tuleb tulekustuti viia koheselt ümberlaadimisele

    - rõhu all tulekustutitel, millel on manomeeter, tuleb vähemalt kaks korda aastas kontrollida viimaste näitu (näidu langemisel alla lubatud miinimumi tuleb tulekustuti viia koheselt laadimisele).

    - välisel ülevaatusel alati kontrollida avamisseadme puhtust ja plommi või kaitsesplindi seisukorda, samuti vooliku ja toru seisukorda.

  - Tulekustutid peavad asetsema nähtaval kohal. Kui tulekustuti ei ole nähtav, peab tema asukohale viitama vastav ohutusmärk.

  - Tulekustutite korrasoleku ja olemasolu eest vastutab kooli juhtkond või juhtkonna poolt määratud isikud.

  - Automaatse signalisatsiooni korrasolekut kontrollitakse neli korda aastas. Esinenud rikked likvideeritakse koheselt.

- Töötajate kohustused tulekahju tekkimisel ning tuletõrjekomando väljakutsumisel

  - Tulekahju   puhkemise korral peab juhtkonna ja töötajate tegevus olema eelkõige suunatud hoones viibijate ohutuse ja evakueerimise tagamiseks.

  - Tulekahju või põlengu avastanud töötaja on võimaluse piires kohustatud:

    - teatama viivitamatult tulekahjust tuletõrje telefonil  112

    - hoiatama hoones viibijaid ning ohtu sattunud inimesi kõva häälega

    - asuma töökohas olevate esmaste tulekustutusvahenditega põlemiskollet likvideerima

    - kustutamise käigus tuleb meeles pidada, et ei hinnataks üle oma võimeid

    - elektriseadmete kustutamisel tuleb meeles pidada, et viimased tuleb enne voolu alt vabastada

    - kui tunnete, et ei ole võimelised likvideerima põlemiskollet, lahkuge ruumist, sulgedes enda järel uksed ja aknad neid lukustamata ja riivistamata

    - abistama kannatanuid ja lapsi evakueerimisel ohutusse kohta.

  - Helistades tuletõrjesse teatage järgmised andmed:

    - aadress, kus põleb (tänav, maja, number, kooli nimi)

    - mis põleb ja kui suures ulatuses (maja, korrus, ruum)

    - kas hoones või põlemiskolde läheduses on inimesi (nende arv umbes või täpselt), kas on vigastatuid, kui suur on neid ähvardav oht

    - teatage oma nimi ja telefoninumber millelt helistasite

  - Tulekahjukohale saabunud juhtkonna esindaja on kohustatud:

    - kontrollima, kas tuletõrje on välja kutsutud

    - korraldama võimalusel hoones viibinud isikute nimelise ülelugemise klassipäevikute abil

    - organiseerima ohu korral viivitamatult inimeste päästmist kasutades selleks kõiki olemasolevaid jõude ja vahendeid

    - tagama tulekahju kustutamisest osavõtvate inimeste kaitsmise võimalike konstruktsioonivaringute, elektrivooluga vigastamise ning mürgistuste ja põletuste eest.

- Inimeste ja vara evakueerimine

  - 1 ÜHEGI INIMESE ELU EI PÄÄSTETA TEISE INIMESE ELU ARVELT!

  - Rangelt on keelatud kasutada alla 18 – aastaseid  isikuid kustutustöödel ja vara  evakueerimisel.

  - Töötajate tegevus häiresignaali saamisel:

3.1. tulekahju  avastamisel  või  ohu   teatamisel   viivad   kõik   õpetajad, kes  momendil   õpilastega   tegelevad, oma  klassi õpilased majast   välja ohutusse kohta ning vastutavad nende turvalisuse eest

  - klassiuste lukustamine on keelatud

  - evakueerimiseks liigutakse majast välja lähimast trepikojast ja väljutakse lähima välisukse kaudu jälgides koridoridesse paigutatud avariivalgustust ja suunavaid märke

  - kui aega evakueerimiseks jääb vähe, lahkutakse hoonest avariiväljapääsude kaudu

  - enne häiresignaali  andmist tuleb juhtkonnal võimaluse korral korraldada  koridoride uste ja tagavaraväljapääsude avamine

  - kõik  koolihoonest  evakueeritud lapsed  tuleb üle lugeda ja kontrollida nende  kohalolekut  klassipäevikute  abil. Seda teeb 
hetkel  õpilaste turvalisuse eest  vastutav õpetaja. Kohalolekust  või puudumisest teatada juhtkonna  esindajale, kes juhib   kustutustöid.

  - mõne õpilase või kooli  töötaja puudumisel selgitada välja tema asukoht ja vajadusel võtta tarvitusele abinõud päästetöödeks

  - pärast tulekahju või mõne muu  ohu  tekkimist peetakse sidet  teiste asutustega – tuletõrje, päästeteenistus, kiirabiga

  - kuni tuletõrjesaabumiseni püüab iga vaba töötaja, kes  õpilaste evakueerimisega seotud ei ole, esmaste   tulekustutusvahenditega summutada kahjutuld

  - Vara evakueerimine toimub vastavalt kooli juhtkonna esindaja 
korraldustele ning koostöö tuletõrje- ja päästeametiga.

  - Evakueerimisel tuleb meeles pidada:

    - vältida paanika tekkimist ja säilitada rahu

    - pea kaotanud inimesed alluvad kergesti tugevale tahtele ja täidavad käsklusi, mõtlemata nende sisule

    - evakueerimist juhtides tuleb rääkida võimalikult selge, rahuliku ja valju häälega püüdes ettevaatlikult haarata initsiatiivi

    - kaasa tuleb haarata enesevalitsemise säilitanud inimesed

    - viivitamatult tuleb maha suruda kõik paanika tegemise katsed, valimata vahendeid

    - prioriteediks evakueerimisel peavad olema ohtlikus tsoonis viibivad inimesed

- Tuletõrjevahendite kasutamise ja tuletõrjekomandoga koostöö kord

  - Tulekahju korral lähtu eelkõige põlemise suurusest ja põlevmaterjali liigist.

  - Tulekustutiga töötamisel pea meeles:

    - avastanud põlengu, võta tulekustuti ning uuri esmalt kasutusjuhendit, mida sellega võib kustutada

    - lähene põlengule ohutusse kaugusesse ja rakenda tulekustuti tööle vastavalt kasutusõpetusele (rakendamine on näidatud skemaatiliselt kustuti korpusel)

    - välitingimustes kustutades seisa tulekahjukohas ülalpool tuult

    - tahkete esemete või materjalide kustutamisel tuleb kustutusaine suunata kõige intensiivsema põlemise kohta, kustutada tuld kustutaja eest taha poole, ülalt alla n.ö. pühkivate liigutustega, kattes eseme pinna kustutusainega

    - lahtises ja madala äärtega nõudes süttinud vedeliku kustutamisel tuleb kustutusaine suunata vedeliku pinna suhtes kaldu, soovitavalt vastu mahuti siseseina

    - mahavalgunud põleva vedeliku kustutamist tuleb alustada äärelt ning järk-järgult katta kustutusainega kogu põlev pind

    - süsihappegaaskustutiga tuleb kustuti hoida võimalikult vertikaalselt, et mitte takistada süsihappegaasi normaalset väljumist

    - külmetushaavade vältimiseks ei tohi palja käega kinni võtta töötava süsihappegaaskustuti happejoa väljalaskelehtrist, samuti ei tohi juga suunata inimesele

  - Tuletõrje- ja päästekomando saabumisel teatage selle juhile:

    - mis ja kui suures ulatuses põleb

    - kas hoonesse on jäänud inimesi, kui suur on neid ähvardav oht ja kas on kannatanuid

    - muud tulekahjuga kaasnevad ohud (plahvatused, mürkkemikaalid, elekter jne.)

    - elektrikilpide asukohad

  - Ärge lahkuge sündmuskohalt, kuna tuletõrjel võib vaja minna lisainformatsiooni objekti iseärasuste kohta.

  - Juhtkonna esindaja, kes juhtis kustutustöid ja evakuatsiooni on  peale  tuletõrje saabumist kohustatud:

    - teatama kõik tarvilikud andmed põlemiskolde, selle kustutamiseks rakendatud abinõude ning ruumides viibivate tulekahju likvideerimisega seotud inimeste kohta

    - vajadusel eraldama tulekahju kustutamisega ja vara evakueerimisega seotud tööjõu

    - organiseerima kustutustööde juhi nõudmisel mitmesuguste kommunikatsioonide välja- ja ümberlülitusi.